## 汇总
项目组合名称 | 项目名称 | 缩写 | 拟配医疗设备 |  |  |  |  | 匹配检测试剂（参考信息，必填）
|  |  | 设备名称 | 设备主要参数 | 数量 | 品牌 | 型号 | 主要试剂 |  |  | 匹配试剂和耗材
[8 empty] | 名称 | 价格 | 是否挂网 | 名称 | 价格 | 是否挂网
血液分析 | 白细胞计数 | WBC | 全自动血细胞分析仪 | 卧龙湖：流水线上具有2台血液分析仪、推染片一体机、阅片机、CRP/SAA模块等，单机检测速度不小于80个样本/h。马冲口、汇分院：具备全自动进样模式和CBC+DIFF+RET检测功能，单机检测速度不小于80个样本/h（汇分院参数可视情况微调） | 卧龙湖1，马冲口1，汇分院1
| 红细胞计数 | RBC
| 血红蛋白 | HGB
| 红细胞压积 | HCT
| 血小板计数 | PLT
| 血小板压积 | PCT
| 平均红细胞体积 | MCV
| 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC
| 中性细胞百分比 | NEU%
| 淋巴细胞百分比 | LYM%
| 单核细胞百分比 | MON%
| 嗜酸性粒细胞百分比 | EOS%
| 嗜碱细胞百分比 | BAS%
| 中性粒细胞绝对数 | NEU#
| 淋巴细胞绝对数 | LYM#
| 单核细胞绝对数 | MON#
| 嗜酸性粒细胞绝对数 | EOS#
| 嗜碱性粒细胞绝对数 | BAS#
| 红细胞分布宽度 | RDW-CV
| 红细胞体积分布宽度 | RDW-SD
| 平均血小板体积 | MPV
| 血小板分布宽度 | PDW
网织红计数 | 网织红细胞绝对数 | RET# |  | 若血球分析仪有此检测功能则可不要
| 网织红细胞百分比 | RET%
| 未成熟网织红细胞比率 | IRF
| 高荧光强度网织红细胞 | HFR
| 中荧光强度网织红细胞 | MFR
| 低荧光强度网织红细胞 | LFR
超敏C-反应蛋白 | 超敏C-反应蛋白 | CRP | 特定蛋白免疫分析仪 | 若血球分析仪有此检测功能则可不要 | 2
血沉 | 血沉 | ESR | 全自动血沉分析仪 | 能连接LIS系统 | 3
凝血 | 凝血酶原时间 | PT | 全自动凝血分析仪 | 自动进样，PT:≥350个测试/h，DD:≥200个测试/h，能自动检查和标记异常标本 | 2
| 国际标准化比值 | INR
| 凝血酶原时间比率 | PT-Ratio
| 凝血酶原时间活动度 | PT%
| 部分活化凝血酶原时间 | APTT
| 凝血酶时间 | TT
| 纤维蛋白原 | FIB
| D-二聚体 | D-Dimer
| 纤维蛋白降解产物 | FDP
大便常规 | 颜色 | —— | 全自动大便分析仪 | 自动进样，测试速度不小于80个样本/h，粪便常规和隐血可分开检测 | 3
| 性状 | ——
| 隐血 | OB
| 红细胞 | RBC
| 白细胞 | WBC
| 吞噬细胞 | ——
| 真菌 | ——
| 夏科-雷登结晶 | ——
| 肝吸虫卵 | ——
| 蛔虫卵 | ——
| 钩虫卵 | ——
| 绦虫卵 | ——
| 虫卵 | ——
| 粪类圆线虫 | ——
| 其他寄生虫卵 | ——
| 脓球 | ——
| 脂肪球 | ——
尿液分析（干化学） | 尿液比重测定 | SG | 全自动尿液分析仪 | 检测速度不低于240份/h，试纸条容量不小于500条 | 2
| 尿液蛋白质定性检查 | PRO
| 尿液葡萄糖定性检查 | GLU
| 尿液亚硝酸盐定性检查 | NIT
| 尿液胆红素定性检查 | BIL
| 尿液尿胆原定性检查 | UBG
| 尿液 PH 测定 | PH
| 尿液酮体定性检查 | KET
| 尿液白细胞检查 | LEU
| 尿液潜血试验 | BLD
| 尿液微量蛋白 | MAL
| 尿液肌酐 | uCREA
尿沉渣 | 尿液红细胞 | RBC | 全自动尿沉渣分析仪 | 检测速度不低于80个样本/h | 2
| 尿液白细胞 | WBC
| 尿液鳞状上皮细胞 | EC
| 尿液管型 | CAST
| 尿液细菌 | BACT
| 透明管型 | Path.CAS
| 病理管型 | Hy.CAST
| 类酵母菌 | YLC
| 粘液丝 | Mucus
| 结晶体 | X,TAL
尿妊娠试验 |  | HCG | N/A | N/A | N/A
其他体液常规检查 | 精液常规检查 | —— | N/A | N/A | N/A
| 呕吐物常规检查 | —— | N/A | N/A | N/A
| 疟原虫检查 | —— | N/A | N/A | N/A
| 阴道分泌物常规检查 | —— | 全自动妇科分泌物分析仪 | 需同时具有显微镜检法与酶化学反应法 | 2
| 前列腺常规检查 | —— | N/A | N/A | N/A
| 脑脊液常规检查 | —— | N/A | N/A | N/A
| 胸腹水常规检查 | —— | N/A | N/A | N/A
| 穿刺液常规检查 | —— | N/A | N/A | N/A
| 关节腔液常规检查 | —— | N/A | N/A | N/A
细胞形态学检验 | 骨髓细胞分析 | —— | N/A | N/A | N/A
| 血细胞形态学 | —— | N/A | N/A | N/A
| 骨髓细胞特殊染色 | —— | N/A | N/A | N/A
血流变 | 切变率为1/S下的粘度 |  | 全自动血流变测试仪 | 测试时间不大于30秒/标本 | 1
切变率为50/S下的粘度
切变率为200/S下的粘度
血液生化 | 总蛋白 | TP | 全自动生化分析仪 | 分析速度：分光光度不小于2000速/h，ISE不小于600速/h，马冲口检测速度可适当调整。 | 2
| 白蛋白 | ALB
| 总胆红素 | TBIL
| 直接胆红素 | DBIL
| 丙氨酸氨基转移酶 | ALT
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST
| γ-谷氨酰基转移酶 | GGT
| 乳酸脱氢酶 | LDH
| 碱性磷酸酶 | ALP
| 胆碱酯酶 | CHE
| 总胆汁酸 | TBA
| 腺苷脱氢酶 | ADA
| 前白蛋白 | PA
| 5’核苷酸酶 | 5’NT
| 单胺氧化酶 | MAO
| 尿素 | Urea
| 肌酐 | Cr
| 尿酸 | UA
| 胱抑素C | Cys-C
| β2微球蛋白 | β2-MG
| 视黄醇结合蛋白 | RBP
| 总胆固醇 | TC
| 甘油三酯 | TG
| 高密度脂蛋白 | HDL
| 低密度脂蛋白 | LDL
| 载脂蛋白A1 | ApoA
| 载脂蛋白 B | ApoB
| 脂蛋白（a） | LPa
| 同型半胱氨酸 | HCY
| 葡萄糖 | GLU
| 糖化血红蛋白 | HbA1c%
| 钾 | K
| 钠 | Na
| 氯 | CL
| 钙 | Ca
| 镁 | Mg
| 无机磷 | P
| 铁 | Fe
| 二氧化碳结合率 | CO2
| α-羟丁酸脱氢酶 | HBDH
| 肌酸激酶 | CK
| 肌酸激酶同工酶 | CK-MB
| 类风湿因子 | RF
| 抗链球菌溶血素“O” | ASO
| 免疫球蛋白 A | IgA
| 免疫球蛋白 M | IgG
| 免疫球蛋白 G | IgM
| 补体 C3 | C3
| 补体 C4 | C4
脑脊液生化 | 葡萄糖 | GLU
| 脑脊液蛋白 | CSF
| 氯 | CL
| 腺苷脱氨酶 | ADA
| 乳酸脱氢酶 | LDH
胸腹水生化 | 葡萄糖 | GLU
| 总蛋白 | TP
| 白蛋白 | ALB
| 腺苷脱氨酶 | ADA
| 乳酸脱氢酶 | LDH
| 淀粉酶 | AMY
| 尿淀粉酶 | UAMY
| 脂肪酶 | LPS
| 24小时尿蛋白定量 | UTP
| 尿微量白蛋白 | MALB
| 血氨 | AMM
血气分析 | 酸碱度 | PH | 全自动血气分析仪 | 支持75测试/包 | 2
| 二氧化碳分压 | PCO2
| 氧分压 | PO2
| K+ | K
| Ca2+ | Ca
| Na+ | Na
| 肌红蛋白 | MYO | 全自动化学发光分析仪 | 支持模块联机，样本位不小于200个，试剂仓位不少于30个，检测速度不低于1200个测试/h（含联机检测速度） | 卧龙湖3，马冲口1（卧龙湖具体台数根据单机速度可调整）
| 肌钙蛋白 I | hsTnI
| B型钠尿肽 | BNP
| 降钙素原 | PCT
| 血β人绒毛膜促性腺激素 | β-HCG
| 胰岛素 | INS
| C肽 | C-P
| 游离三碘甲状原氨酸 | FT3
| 游离甲状腺素 | FT4
| 三碘甲状原氨酸 | T3
| 甲状腺素 | T4
| 促甲状腺激素 | TSH
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | Anti-TPO
| 抗甲状腺球蛋白抗体 | Anti-TG
| 睾酮 | TESTO
| 孕酮 | Prog
| 雌二醇 | E2
| 促黄体生成素 | LH
| 促卵泡刺激素 | FSH
| 泌乳素 | PRL
| 癌胚抗原 | CEA
| 甲胎蛋白 | AFP
| 糖类抗原125 | CA125
| 糖类抗原19-9 | CA19-9
| 糖类抗原15-3 | CA15-3
| 糖类抗原72-4 | CA72-4
| 胃蛋白酶原定量Ⅰ | PG- Ⅰ
| 胃蛋白酶原定量Ⅱ | PG-Ⅱ
| 鳞状细胞癌相关抗原 | SCC
| 血清胃泌素释放肽前体 | proGRP
| 神经元特异性烯醇化酶 | NSE
| 细胞角蛋白19片段 | CYFRA 21-1
| 前列腺特异性抗原 | PSA
| 游离前列腺特异性抗原 | FPSA
| 人附睾分泌蛋白 | HE4
| 抗缪勒管激素 | AMH
| 维生素B12 | VB12
| 叶酸 | FA
| 铁蛋白 | Fer
| 白介素6 | IL-6
| 抗促甲状腺激素受体抗体检测 | Anti-TSHR
| 抗-CCP抗体 | Anti-CCP
呼吸道病原体抗体 | 结核抗体 | TB Ab | N/A | N/A | N/A
| 肺炎支原体（凝集法） | —— | N/A | N/A | N/A
| 流感病毒A(甲)型IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 流感病毒B(乙)型IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 副流感病毒IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 呼吸道合胞病毒IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 腺病毒IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 柯萨奇病毒A16型IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 柯萨奇病毒B型IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 肺炎衣原体IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 肺炎支原体IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
| 埃可病毒IgM抗体 | —— | N/A | N/A | N/A
抗核抗体 | 抗核抗体 | ANA | 全自动免疫印迹分析仪 | 不小于50个样本位，每次运行同盘不小于60个测试 | 1
| 抗U1-nRNP | U1-Nrnp
| 抗Sm | Sm
| 抗SS-A | SS-A
| 抗RO-52 | Ro-52
| 抗SS-B | SS-B
| 抗Scl-70 | Scl-70
| 抗PM-Sc1 | PM-Sc1
| 抗Jo-1 | Jo-1
| 抗CENP B | CENP B
| 抗PCNA | PCNA
| 抗dsDNA | dsDNA
| 抗核小体 | NuK
| 抗组蛋白 | Histo
| 抗核糖体P蛋白 | Po
| 抗Mi-2抗体 | Mi-2
| 抗Ku抗体 | Ku
| 抗AMA-M2 | AMA-M2
过敏源 | 吸入性变应原10项检测 | ——
| 食入性变应原10项检测 | ——
感染性疾病标志物 | 乙肝表面抗原 | HBsAg | 全自动化学发光分析仪 | 支持模块联机，样本位不小于200个，试剂仓位不少于30个，检测速度不低于600个测试/h（含联机检测速度） | 2
| 乙肝表面抗体 | HBsAb
| 乙肝 e 抗原 | HBeAg
| 乙肝 e 抗体 | HBeAb
| 乙肝核心抗体 | HBcAb
| 甲肝抗体 | HAV-IgM
| 丙肝抗体 | HCV-Ab
| 梅毒抗体快速反应 | TRUST
| 梅毒螺旋体抗体 | TPAb
| 人类免疫缺陷病毒抗体 | HIV Ab
| 乙肝表面抗原 | HBsAg
| 乙肝病毒前S1抗原 | PerS1-Ag
| 丙肝抗体 | HCV-Ab
| 梅毒螺旋体抗体 | TPAb
| 人类免疫缺陷病毒抗体 | HIV Ab
分子检测 | 新型冠状病毒2019-nCOV核酸 检测 | —— | 全自动核酸提取仪、全自动核酸扩增分析仪 | 提取仪和扩增仪均要求96孔 | 提取仪2台，扩增仪5台
HPV检测
| HBV DNA检测 | HBV DNA
| 呼吸道病原体核酸检测 | ——
微生物 | 一般细菌培养及鉴定 |  | 全自动微生物及药敏分析系统、全自动细菌分枝杆菌培养检测系统、全自动微生物质谱检测系统 | 鉴定仪：需具备革兰氏阴性菌、、革兰氏阳性菌、酵母菌、奈瑟菌嗜血杆菌等鉴定能力，可同时处理不少于60个实验卡。全自动细菌分枝杆菌培养检测系统：模块可扩展，容量不少于100瓶（包括模块扩展），报阳时可远程报警。质谱仪：商业数据库涵盖临床菌种不少于 2000 种，并随时提供更新，鉴定分数不小于9.0 | 各1
真菌培养及鉴定
真菌涂片检查
一般细菌涂片检查
浓缩集菌抗酸杆菌检测
药敏试验
输血 | ABO正定型 |  | 全自动血库系统 | 标本位不少于90个，试剂位不小于10个，检测卡位不小于200个，处理速度不小于60卡/h | 1
ABO反定型
RhD血型
交叉配血
不规则抗体筛查
拟开展项目 | 维生素、氨基酸、血药浓度检测 |  | 全自动串联质谱仪 | 扫描速度不小于12000Da/s | 1
| 流式细胞分析 |  | 流式细胞仪 | 不少于20个样本位，不小于4色 | 1
| 骨质疏松、骨代谢相关实验室诊断项目 |  | 全自动化学发光分析仪 | 样本位不小于200个，试剂仓位不少于30个，检测速度不低于300个测试/h | 1
高血压相关检测项目
细胞因子检测
凝血因子检测
不孕不育相关抗体检测
| 肿瘤基因检测 |  | 全自动核酸提取仪、全自动核酸扩增分析仪 | 提取仪和扩增仪均要求96孔 | 各1
| 血小板功能检测 |  | 血小板功能检测仪 | 测试通道不小于4个，试剂位不小于5个，检测速度不小于12个测试/h | 1
| PRP（富血小板血浆采集技术）、血浆置换技术 |  | 血液成分分离机 | 采集量可调，采集时间：PRP采集/分离/成品检验全过程时间15-30min，采血/还输速度：不小于20r/min | 1
其他（包括但不限于以下设备） | 库房管理系统 |  |  |  | 1套
| 与基层医院互通的LIS系统 |  |  |  | 1套
| 智能采血管理系统 |  |  |  | 1套
| 标本分拣系统 |  |  |  | 1套
| 智能采血叫号系统 |  |  |  | 1套
| 气动传输设备（科内） |  |  |  | 1套
| 物流机器人 |  |  |  | 3台
| 马冲口检验科搬迁改造 |  |  |  | 按需
| 卧龙湖实验室小改造、文化建设等 |  |  |  | 按需
| 电脑 |  |  |  | 按需
| 打印机 |  |  |  | 按需
| 自助报告机 |  |  |  | 6
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 |  | 1
|  |  | 全自动染色机 |  | 1
|  |  | 电热恒温培养箱 |  | 5
|  |  | 立式压力蒸汽灭菌锅 |  | 2
|  |  | 游标卡尺 |  | 1
|  |  | 电子比浊仪 |  | 1
|  |  | 瓶口分液器 |  | 2
|  |  | 生物显微镜 | 至少一台需具备采图功能 | 10
|  |  | 医用冷藏箱 |  | 3
|  |  | 低温保存箱（-70摄氏度） |  | 3
|  |  | 低温保存箱（-20摄氏度） |  | 2
|  |  | 高速冷冻离心机 |  | 2
|  |  | 电子天平 |  | 1
|  |  | 电热恒温水浴箱 |  | 5
|  |  | 各型号移液器 |  | 按需
|  |  | 各类型离心机 |  | 按需
|  |  | 密度计 |  | 2
|  |  | 手持折光仪 |  | 2
|  |  | 生物安全柜 |  | 7
|  |  | 超净工作台 |  | 1
|  |  | 可调式混匀仪 |  | 按需
|  |  | 手掌离心机 |  | 按需
|  |  | 数显混匀仪 |  | 2
|  |  | 振荡器 |  | 按需
|  |  | UPS电源（大型） |  | 2
|  |  | UPS电源（供部分单个设备） |  | 按需
|  |  | 超纯水机 |  | 2
|  |  | 2-6℃储血专用冰箱 |  | 3
|  |  | -20℃储血浆专用冰柜 |  | 3
|  |  | 全自动血型检测仪 |  | 1
|  |  | 全自动血栓弹力图 |  | 1
|  |  | 血型卡孵育器 |  | 3
|  |  | 血型卡离心机 |  | 3
|  |  | 血清学离心机 |  | 2
|  |  | 融浆机 |  | 2
|  |  | 血液运输箱 |  | 4
|  |  | 血小板运输箱 |  | 2
|  |  | 标本转运箱 |  | 按需
|  |  | 温湿度计 |  | 按需
|  |  | 量筒、量杯、移液管、计数板等 |  | 按需
|  |  | 空气消毒器 |  | 按需